| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查 项目的 重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 4.食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 | 13 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 | 14 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹饪等场所的门采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 | 15 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 内窗台下斜45度或采用无窗台结构。 | 16 | * |  |  | 不得缺项 |
| 5.食品处理区天花板 | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 17 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。 | 18 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。 | 19 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 | 20 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。 | 21 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 | 22 | * |  |  | 不得缺项 |
| 7.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。 | 23 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 采用热力消毒（因材质等原因无法采用的除外）。 | 24 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池；采用热力消毒的，可设置2个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 | 25 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 | 26 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。 | 27 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 | 28 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 | 29 | *** |  |  | 不得缺项 |