附件1

未完成达标建设的城市水源地名录及整治方案

| 名称 | 基本情况 | 存在问题 | 整治措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市级及中央环保督查整改水源地 |  |  |  |  |
| 南京市 长江夹江中水源地 | 供水规模30万m³/d；年供水量8625万m³；供水人口46万人 | 一级保护区内有青奥步行桥 | 加快整改进度，2017年底前完成取水口迁建和替代水源建设，完成自来水深度处理及尾水处置改造 | 南京市 政府 |
| 浦口区长江浦口水源地 | 供水规模15万m³/d；年供水量4396万m³；供水人口24万人 | 保护区划分方案尚未批复，一、二级保护区存在2家码头及5家企业 | 加快整改进度，2017年底前完成取水口迁建工作 | 南京市浦口区政府 |
| 江宁区 长江子汇洲水源地 | 供水规模45万m³/d；供水量8521万m³；供水人口130万人 | 一级保护区内存在废弃渔船，捕鱼设施及简易住房 | 2017年底前完成废弃渔船、捕鱼设施、住房的清理，编制、修订完善应急预案，开展日常监督管理及在线水质设备运行和维护，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防范 | 南京市江宁区政府 |
| 江阴市 长江窑港口水源地 | 供水规模120万m³/d；年供水量18383万m³；供水人口156万人 | 二级保护区范围内有江阴华西化工码头、南荣石油化学码头 | 2017年底前完成取水口迁建工作，与江阴市长江西石桥水源地合并 | 江阴市 政府 |
| 徐州市 骆马湖窑湾水源地 | 供水规模140万m³/d；年供水量3172万m³；供水人口500万人 | 存在围网养殖、未实施隔离防护措施 | 2017年底前完成保护区的整治，设置水源保护区内的各类标志、警示牌，同时建立隔离防护工程，编制、修订完善应急预案；注意流动风险源的防范 | 徐州市 政府 |
| 常州市长江魏村水源地 | 供水规模130万m³/d；年供水量30188万m³；供水人口560万人 | 存在非法黄沙过驳船，二级保护区内有常州松能电子有限公司等企业和德胜港部分码头，存在1处围网养殖 | 2017年底前完成非法黄沙过驳船、德胜河闸以南围网养殖拆除工作、德胜港码头整治工作和5家工业企业搬迁整治工作，全面完成达标建设任务 | 常州市政府、镇江市政府、省交通运输厅、江苏海事局 |
| 苏州市工业园区阳澄湖水源地 | 供水规模20万m³/d；年供水量4208万m³；供水人口30万人 | 无 | 2017年底前完成达标建设验收 | 苏州市 政府 |
| 南通市长江狼山饮用水源地 | 供水规模100万m³/d；年供水量31883万m³；供水人口340万人 | 二级保护区内建有危化品集装箱装卸码头、硫磺散货装卸码头 | 2017年底前完成危化品集装箱装卸码头、硫磺散货装卸码头装卸作业设施整治工作 | 南通市 政府 |
| 连云港市蔷薇湖（蔷薇河）水源地 | 供水规模40万m³/d；目前处于试供水 | 保护区划分方案未批复 | 加快划定保护区及达标整治进度，编制、修订完善应急预案，注意流动风险源的防范，2017年底前完成达标建设 | 连云港市政府 |
| 淮阴区 古淮河王营水源地 | 供水规模5.5万m³/d；年供水量570万m³；供水人口15万人 | 保护区内有住宅和桥梁 | 加快整改进度，2017年底前完成水源地替代工作和达标建设 | 淮安市淮阴区政府 |
| 洪泽区洪泽湖周桥干渠水源地 | 供水规模5万m³/d；年供水量1714万m³；供水人口12万人 | 保护区划分方案尚未批复，一级保护区内仍有住宅等非水源保护设施，且未设置物理隔离 | 加快整改进度，2017年底前完成住宅拆迁、隔离防护设施建设工作，完成达标建设任务 | 淮安市洪泽区政府 |
| 丹阳市 长江江心洲水源地 | 供水规模30万m³/d；年供水量9500万m³；供水人口100万人 | 保护区勘界和立标工作未完成；一级保护区范围内的镇江新兴船舶制造有限公司地块西侧沿江停靠一艘废船未清除离场 | 2017年底前完成一级保护区范围内的镇江新兴船舶制造有限公司地块西侧沿江停靠废船等违章设施的清除工作和水源地一级、二级和准保护区的勘界立标工作 | 镇江市政府及丹阳市政府、丹徒区政府 |
| 兴化市横泾河开发区水源地 | 供水规模5万m³/d；年供水量1220万m³；供水人口30万人 | 一级保护区内有居民集中居住，二级保护区内有企业尚未接管 | 加快整改进度，2017年前完成居家、冷家、北山村生活污水收集管网，完成企业废水接管；2018年底前完成取水口迁建工作，与泰州市长江永安洲永正水源地取水口合并 | 兴化市 政府 |
| 宿迁市 骆马湖嶂山水源地 | 供水规模4万m³/d；年供水量920万m³；供水人口10万人 | 保护区划分方案尚未批复 | 加快划定保护区及达标整治进度，2017年底前完成保护区隔离防护、界标和警示标志设置等达标建设工作 | 宿迁市 政府 |
| 宿豫区中运河刘老涧水源地 | 供水规模6万m³/d；年供水量320万m³；供水人口15万人 | 保护区划分方案未划定，一级保护区内有加油站 | 加快整改进度，2017年底前完成取水口迁建工作和达标建设 | 宿迁市宿豫区政府 |
| 二、其他县级水源地 |  |  |  |  |
| 江阴市长江肖山水源地 | 供水规模60万m³/d；年供水量18621万m³；供水人口108万人 | 一级保护区内有远望基地码头、上海振华重工股份有限公司三号基地、中谷江阴工贸储运有限公司码头 | 2018年底前严格按照省人大《决定》和相关文件要求完成远望基地码头、上海振华重工股份有限公司三号基地、中谷江阴工贸储运有限公司码头整治 | 江阴市 政府 |
| 仪征市长江滨江水源地 | 供水规模10万m³/d；年供水量3189万m³；供水人口43万人 | 仪化码头处于一级保护区内；二级保护区内有南京长江油运公司紫金山船厂，从事船舶生产制造 | 加快整改进度，2018年底前完成取水口迁建工作并投入使用 | 仪征市 政府 |
| 丰县大沙河草庙水源地 | 供水规模10万m³/d；尚未正式供水 | 保护区划分方案未批复，调水河道内有排放口 | 加快划定保护区及达标整治进度，编制、修订完善应急预案，注意流动风险源的防范，2018年底前出台大沙河饮用水源地保护管理办法，完成调水河道排放口整治 | 丰县政府 |
| 沛县南四湖徐庄水源地 | 供水规模10万m³/d；年供水量4.5万m³；供水人口12万人 | 存在违章设施，水源地达标建设尚未完成 | 加快达标整治进度，2018年底前完成违章设施清理、保护区隔离防护、界标和警示标志设置等达标建设工作 | 沛县政府 |
| 睢宁县庆安水库水源地 | 供水规模5万m³/d；年供水量1374万m³；供水人口30万人 | 监测设施未建成、水源地未隔离、有排口 | 加快达标整治进度，编制、修订完善应急预案，注意流动风险源的防范，2018年底前完成水质监测站建设、排放口封堵和隔离防护建设工作 | 睢宁县 政府 |
| 新沂市 骆马湖新店水源地 | 供水规模10万m³/d；年供水量3650万m³；供水人口40万人 | 保护区内存在住宅、渔船、畜禽养殖和渔业养殖 | 加快达标整治进度，编制、修订完善应急预案，注意流动风险源的防范，2018年底前完成违章设施整治、隔离防护工程建设、设置界标和警示标志等工作 | 新沂市 政府 |
| 兴化市 上官河垛田水源地 | 供水规模5万m³/d；目前暂停供水 | 一级保护区内有固定加油站、水上加油站和住宅 | 加快整改进度，2018年底前完成取水口迁建工作，与泰州市长江永安洲永正水源地取水口合并 | 兴化市 政府 |
| 泗阳县 中运河双桥水源地 | 供水规模5万m³/d；年供水量551万m³；供水人口20万人 | 一级保护区陆域范围内有房屋、码头 | 加快整改进度，完成住宅搬迁和码头拆除工作，2018年底前完成达标建设 | 泗阳县 政府 |
| 泗阳县 成子湖卢集水源地 | 供水规模4万m³/d；年供水量440万m³；供水人口10万人 | 保护区内有围网养殖 | 加快整改进度，完成围网清理工作，2018年底前完成达标建设 | 泗阳县 政府 |
| 泗洪县 成子湖龙集水源地 | 供水规模7.5万m³/d；年供水量652万m³；供水人口20万人 | 保护区划分方案未批复 | 加快划定保护区及达标整治进度，2018年底前完成达标建设 | 泗洪县 政府 |

附件2

达标建设完成后出现新问题的

水源地名录及整治方案

| 名称 | 基本情况 | 存在问题 | 整治措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京市长江夹江北水源地 | 供水规模120万m³/d；年供水量30748万m³；供水人口184万人 | 一级保护区内有南京宝船厂遗址文化管理有限公司 | 2017年底前停止宝船建造，将宝船移出水源地一级保护区，并拆除厂房、恢复生态 | 南京市政府 |
| 连云港市沭新渠四营水源地 | 供水规模40万m³/d；年供水量10024万m³；供水人口102万人 | 一级保护区新增住宅和畜禽养殖场、砖瓦厂等，以及二级保护区居民无污水处理设施等问题 | 2017年底前完成二级保护区污水收集处理和一级保护区居民、养殖场、砖瓦厂搬迁关闭；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制 | 连云港市 政府 |
| 连云港市徐圩新区善后河水源地 | 供水规模9万m³/d；年供水量360万m³；供水人口1万人 | 一级保护区新增网箱养殖，以及二级保护区居民无污水处理设施等问题 | 2017年底前完成一二级保护区网箱养殖搬迁和二级保护区污水收集处理；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 连云港市 政府 |
| 扬州市长江瓜洲水源地 | 供水规模20万m³/d；年供水量7159万m³；供水人口40万人 | 近期新发现保护区内有国际露营旅游项目，一级保护区内有观光码头（已停用）、海事码头 | 2017年底前完成国际露营旅游项目、码头清理和一级保护区边界处金属拦网设置工作；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 扬州市政府 |
| 扬州市 长江三江营夹江 水源地 | 供水规模15万m³/d；年供水量7930万m³；供水人口30万人 | 近期新发现渔船停靠 | 2017年底前完成渔船停泊点清理整治；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 扬州市政府 |
| 扬州市 江都区高水河七闸水源地 | 供水规模4万m³/d；年供水量754万m³；供水人口10万人 | 一级保护区内有居民住宅 | 2017年底前完成住宅拆迁整治 | 扬州市江都区政府 |
| 扬州市 江都区芒稻河建乐水源地 | 供水规模5万m³/d；年供水量1848万m³；供水人口15万人 | 二级保护区有多家造船厂 | 2017年底前完成整治工作，编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源防控 | 扬州市江都区政府 |
| 如皋市 长江长青沙七匡 水源地 | 供水规模40万m³/d；供水人口185万人 | 准保护区内的国鼎（南通）管桩有限公司 “年产250万米预应力管桩项目”未办理竣工环保验收手续 | 2018年底前完成竣工环保验收手续；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 如皋市政府 |
| 宝应县里运河城区水源地 | 供水规模9万m³/d；年供水量3678万m³；供水人口61万人 | 一级保护区边缘新发现磷肥企业，二级保护区新增砂石码头、煤炭码头、水泥预制厂 | 2018年底前完成磷肥厂、水泥预制厂拆除整顿和码头搬迁；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 宝应县政府 |
| 高邮市里运河城区水源地 | 供水规模9.5万m³/d；年供水量2979万m³；供水人口40万人 | 近期新发现堆放的垃圾，下游二级保护区内的扬州港高邮港区有数艘船舶停泊，从事装卸砂石作业 | 2018年底前完成装卸砂石作业、垃圾清理；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 高邮市政府 |
| 靖江市长江蟛蜞港水源地 | 供水规模17.5万m³/d；年供水量6511万m³；供水人口68万人 | 近期一级保护区新增渔罾网簖、二级保护区出现鱼塘垂钓等问题 | 2018年底前完成渔罾网簖拆除和鱼塘垂钓取缔工作；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 靖江市政府 |
| 泗阳县中运河竹络坝水源地 | 供水规模10万m³/d；年供水量1020万m³；供水人口20万人 | 新发现船泊停靠、妈祖庙污水排放 | 2018年底前完成污水收集和停泊点清理工作；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 泗阳县政府 |
| 泗洪县徐洪河金锁水源地 | 供水规模10万m³/d；年供水量1937万m³；供水人口15万人 | 二级保护区内存在沈庄新一村小区、星河湾小区和宿迁鑫源木业有限公司 | 2018年底前做好保护区内风险整治、防控工作；编制、修订完善应急预案，建立健全长效管理机制，注意流动风险源的防控 | 泗洪县政府 |